农药分析图谱 GsBP-5MS 1525-3002

Column: GsBP-5MS, 30m x 0.25mm x 0.25um

Cat. No.: 1525-3002

Oven: 150C 4C/min to 275C hold

| 1 | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene(IS) | 12 | Dieldrin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | α-BHC | 13 | p,p’-DDE |  |
| 3 | β-BHC | 14 | Endrin |  |
| 4 | γ-BHC | 15 | Endosulfan II |  |
| 5 | δ-BHC | 16 | p,p’-DDD |  |
| 6 | Heptachlor | 17 | Endrin aldehyde |  |
| 7 | Aldrin | 18 | Endosulfan sulfate |  |
| 8 | Heptachlor epoxide | 19 | p,p’-DDT |  |
| 9 | γ-Chlordane | 20 | Endrin ketone |  |
| 10 | Endosulfan I | 21 | Methoxychlor |  |
| 11 | α-Chlordane | 22 | Decachlorobiphenyl(IS) |  |